ĆWICZENIE NR 1

Pomiary konduktometryczne

- Cel ćwiczenia

Wyznaczanie stopnia i stałej dysocjacji słabego i mocnego elektrolitu na podstawie pomiarów przewodnictwa roztworu

- Wykonanie ćwiczenia

- Pobrać 0,01 M roztwór KCl (do wyznaczania stałej konduktometru).

- Pobrać jeden lub dwa badane roztwory mocnego/słabego elektrolitu i przez odpowiednie jego rozcieńczenie sporządzić po cztery roztwory o stężeniach wskazanych przez prowadzącego zajęcia.

- Zapoznać się z instrukcją obsługi konduktometru N5773 (do ćw. 1 i 2).

- Wyznaczyć stałą czujnika konduktometrycznego i wpisać ją w konduktometr.

- Zmierzyć przewodnictwo właściwe roztworu badanego elektrolitu.

- Opracowanie wyników pomiarów

- Obliczyć przewodnictwo molowe badanych roztworów ze wzoru:

gdzie	χ – zmierzone przewodnictwo właściwe roztworu, S m-1

c – stężenie molowe roztworu, mol/dm3

- Sporządzić wykres . Przebieg funkcji należy ekstrapolować aż do przecięcia z osią rzędnych. Dla wartości odczytać wartość przewodnictwa granicznego badanego roztworu.

- Obliczyć stopień dysocjacji α dla wszystkich stężeń.

- Dla wybranego stężenia obliczyć stałą dysocjacji K (uzyskany wynik porównać z danymi literaturowymi).

- W sprawozdaniu przytoczyć obliczenia.

- Dane i obliczenia zestawić w tabeli.

Uwaga!

- Wyniki odczytów (konduktometr) i obliczeń podać zgodnie z układem SI.

- Dane dla roztworu KCl znaleźć w skrypcie

# Tabela

Elektrolit....................................................

| Lp | c [mol/dm3] | ( [1/(m] |  | ( [m2/(mol] | (( [m2/(mol] | ( [-] | K [mol/dm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |